**Jenis Alat:** Incubator A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANGGAL | JAM | SUHU  (35-38OC) | TINDAKAN KOREKSI | PARAF |
| 5/4/19 | 08.00 | 37,8 |  | £δ |
| 12.00 | 37,5 |  | £δ |
| 16.00 | 38 |  | £δ |
| 6/4/19 | 08.00 | 38,1 |  | £δ |
| 12.00 | 37,9 |  | £δ |
| 16.00 | 37,8 |  | £δ |
| 7/4/19 | 08.00 | 38 |  | £δ |
| 12.00 | 37,9 |  | £δ |
| 16.00 | 37,8 |  | £δ |
| 10/4/19 | 08.00 | 34,6 | Atur setingan suhu, cek organoleptik produk dengan pipet, sesuaikan waktu (beri tambahan waktu inkubasi) | £δ |
| 12.00 | 37,7 |  | £δ |
| 16.00 | 38 |  | £δ |
| 11/4/19 | 08.00 | 37,7 |  | £δ |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |
|  | 08.00 |  |  |  |
| 12.00 |  |  |  |
| 16.00 |  |  |  |